Sertica Performance – gestione interfacciamento – Minuta 09.03.26

1. Obiettivo della riunione

Discutere le modalità di acquisizione e integrazione dei dati di bordo e le comunicazioni tra i sistemi, con particolare riferimento all’accesso ai segnali e all’architettura di rete.

2. Disponibilità dei dati

- Verrà preparato un protocollo Modbus RTU per rendere disponibili i dati dei sistemi di bordo.

- L’interfaccia sarà predisposta per essere compatibile con qualsiasi sistema di acquisizione dati (es. Sertica o altri).

- Verrà fornito il punto di accesso da cui prelevare i segnali.

3. Modalità di implementazione

- L’integrazione verrà effettuata quando la nave sarà in sosta, per ridurre i rischi operativi.

- La comunicazione con i sistemi di automazione avverrà tramite connessione seriale Modbus.

4. Navi coinvolte e tempistiche

- Prima implementazione/test: nave Auriga.

- Periodo previsto: primi di aprile (durante la sosta).

- Dopo il test su Auriga, l’implementazione verrà replicata anche su Sirio.

- Scadenza indicativa: sistema operativo entro maggio.

5. Attività tecniche previste

- Sopralluogo tecnico per verificare:

  - modalità di estrazione dei dati (es. torsiometro, contalitri, ecc.)

  - collegamenti necessari.

- Predisposizione di un cavo verso la centrale per il collegamento al computer di Sertica.

- Sistema di acquisizione dati configurato come stand-alone.

6. Documentazione tecnica

- Verrà richiesta documentazione su:

  - protocollo di comunicazione utilizzato

  - tipologia delle interfacce seriali

  - schema di rete e flussi di comunicazione tra sistemi.

- Verranno preparati schemi architetturali per supportare la documentazione richiesta dal management.

7. Azioni concordate

- Sopralluogo tecnico e verifica dei collegamenti.

- Coordinamento con i referenti tecnici per avviare le attività su Auriga il prima possibile.

- Condivisione delle comunicazioni e aggiornamenti includendo anche il team HWG Sababa per garantire maggiore allineamento.

- Preparazione della documentazione tecnica e degli schemi di integrazione.